学院食堂排风改造材料清单、报价

1.风机功率要求不小于0.7千瓦，转数2800转。共计12台。

附属材料：风机支架，接油盒每12个。吊车配套安装。

- 排气直管用0.9镀锌板、弓板法兰式连接规格为300×300×1米，每米140米

- 排气弯头30个异型弯头1个

- 拆卸旧排风管道、风机12户、安装排风管道12户、打墙眼22个（规格400×400×400厚）

- 附属材料：螺丝、玻璃胶、膨胀螺丝、管道吊架

- 拆卸旧排风机管道大约时间需5天，制作安装时间大约9天。

7、总报价:

2016年9月18日